陕环办发〔2018〕53号

陕西省生态环境厅办公室

关于印发新修订的辐射类行政许可事项

办理指南的通知

各设区市环保局，韩城市环保局，杨凌示范区、西咸新区环保局，各有关单位：

为贯彻落实中省“放管服”改革及“简政放权”的系列部署要求，进一步规范辐射类行政许可事项办理工作，根据国家有关法律法规规定，我厅对原《陕西省辐射类建设项目环境影响评价许可办理指南》《陕西省辐射安全许可证审批办理指南》《陕西省放射性同位素转让审批及备案程序》《陕西省放射性同位素野外示踪试验许可办理指南》《陕西省放射性同位素异地备案办事指南》《陕西省辐射类建设项目竣工环境保护验收许可办理指南》等进行了全面修订。现将新修订的6个《办理指南》（见附件）印发你们，请遵照执行。

附件：1.陕西省辐射类建设项目环境影响评价许可办理指南

2.陕西省辐射安全许可证许可办理指南

3.陕西省放射性同位素转让许可及备案办理指南

4.陕西省放射性同位素异地备案办事指南

5.陕西省放射性同位素野外示踪试验许可办理指南

6.陕西省辐射类建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收许可办理指南

陕西省生态环境厅办公室（代章）

2018年12月3日

附件1

陕西省辐射类建设项目环境影响评价

许可办理指南

一、行政许可名称：辐射类建设项目环境影响评价行政许可

二、法律依据

1.《中华人民共和国环境保护法》

第十九条“编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。

未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设”。

2.《中华人民共和国放射性污染防治法》

第二十九条第一款“生产、销售、使用放射性同位素和加速器、中子发生器以及含放射源的射线装置的单位，应当在申请领取许可证前编制环境影响评价文件，报省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门审查批准；未经批准，有关部门不得颁发许可证”。

第三十四条“开发利用或者关闭铀（钍）矿的单位，应当在申请领取采矿许可证或者办理退役审批手续前编制环境影响报告书，报国务院环境保护行政主管部门审查批准。开发利用伴生放射性矿的单位，应当在申请领取采矿许可证前编制环境影响报告书，报省级以上人民政府环境保护行政主管部门审查批准”。

3.《中华人民共和国环境影响评价法》

第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起十日内，将审核意见书面通知建设单位”。

4.《建设项目环境保护管理条例》

第六条“国家实行建设项目环境影响评价制度。”

第九条“依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。”

第十一条“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：

（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；

（二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；

（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；

（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；

（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。”

第十二条“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。

建设项目环境影响报告书、环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书、环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。原审批部门应当自收到建设项目环境影响报告书、环境影响报告表之日起10日内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。

审核、审批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表及备案环境影响登记表，不得收取任何费用。”

5.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》

第七条“辐射工作单位在申请领取许可证前，应当组织编制或者填报环境影响评价文件，并依照国家规定程序报环境保护主管部门审批。环境影响评价文件中的环境影响报告书或者环境影响报告表，应当由具有相应环境影响评价资质的机构编制”。

6.《建设项目环境影响评价分类管理名录》

第二条“根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度，综合考虑建设项目可能对环境产生的影响，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定，分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。”

第四条 “建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别，不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。”

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）项目类别涉及181-192条。

7. 《陕西省放射性污染防治条例》

第十条“新建、改建、扩建可能产生放射性污染的建设项目，应当依法编制辐射环境影响评价文件，并报有审批权的环境保护行政主管部门批准。

开发利用伴生放射性矿的单位，应当在申请领取采矿许可证前编制包含放射性污染防治内容的环境影响评价文件，并报省级以上环境保护行政主管部门审查批准。”

三、许可权限

1.国家生态环境部(国家核安全局)负责审批核设施、铀(钍)矿及由国务院有关部门审批的伴生放射性矿开发利用项目和电磁辐射设施及工程。

2.省生态环境厅（省核安全局）负责审批制备PET用放射性药物；使用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类放射源；销售（含建造）、使用Ⅰ类射线装置，生产、使用Ⅱ类射线装置；甲级、乙级非密封放射性物质工作场所；野外放射性同位素示踪试验；330千伏及以上输变电工程项目；电视（调频）发射台及豁免水平以上的差转台；广播（调频）发射台及豁免水平以上的干扰台；豁免水平以上的无线电台；雷达系统等建设项目。

3.设区市级生态环境主管部门负责审批丙级非密封放射性物质工作场所；Ⅱ类射线装置退役项目；本市辖区内的110kv输变电工程等。

四、申请资料及说明

1．申请资料目录：

⑴申请文件；

⑵环境影响报告书或报告表；

★⑶设区市级生态环境行政主管部门出具的执行标准及初审意见；

★⑷评估意见1份；

⑸市场主体环境信用承诺书原件 1份；

⑹全套申请材料扫描件（PDF格式）电子版光盘；

注：带星号项目为可选项，根据项目类别和性质确定是否提供。

２．申请资料说明：

⑴申请文件

要求:由项目单位提交正式红头申请文件，内容包括申请办理的事项、联系人、联系电话及本项目环境影响报告书（表）的公开网址。

⑵环境影响报告书或报告表

要求：应提交由有相应资质单位编制的环境影响报告书或报告表。同时填报建设项目环评审批基础信息表。报告书（表）应按照国家环境影响评价技术导则的要求编制，包括对辐射工作单位从事相应辐射活动技术能力、辐射安全和防护措施进行评价的内容，并根据实际情况需要附具项目地理位置图、敏感点分布图、环境现状监测资料（报告）、县级以上人民政府认可的搬迁安置计划或建设规划、项目建议书批复文件或项目备案文件，以及编制单位和人员的资质证明等。编制环境影响评价报告书（表）的建设项目应依法主动公开建设项目环境影响报告书（表）全文本信息，提供公众参与情况及采纳公众意见的说明、建设项目环境影响评价信息公开说明（含公开媒体截图）。需在厅环评审查委员会上研究讨论的建设项目另提交25份报告书简本。

★⑶环境影响评价执行标准及初审意见

要求:执行标准批文主要针对输变电类建设项目， 其他辐射类建设项目环境影响报告书（表）只需提交由所在设区市级生态环境行政主管部门出具的环境影响评价初审意见。

★⑷评估意见

要求:应提交由环境评估机构出具的评估意见。但对于项目建设中不涉及环境敏感区及按规定无需进行技术评估的项目，均无需提交评估意见。

五、审查标准

1.是否符合生态环境保护及辐射防护相关法律法规；

2.项目选址（选线）布局是否符合区域、流域和城镇总体规划，是否符合生态功能区划；

3.是否符合国家产业政策和清洁生产要求；

4.项目所在区域环境质量能否满足相应环境功能区划标准要求；

5.拟采取的污染防治及辐射安全防护措施能否确保达到国家和地方相关标准要求。

六、审查期限

环境影响报告书为60日，环境影响报告表为30日。涉及民生等特殊情况，可适当压缩时限。

七、辐射类建设项目环境影响报告书(表)许可办理流程图（见附件1-1）

附件1-1

陕西省辐射类建设项目环境影响报告书（表）许可办理流程图

注1：陕西省环境影响评价单位名单见陕西省生态环境厅网站（http://www.snepb.gov.cn/）-“环保业务”-“环境评价”-“环评资质”-《 陕西省建设项目环境影响评价甲乙级资质单位名单》。可编制电磁辐射类项目环评报告书的环评单位，其评价范围需包含“输变电及广电通讯”； 可编制电离辐射类项目环评报告书的环评单位，其评价范围需包含“核工业”；可编制辐射类项目环评报告表的环评单位，其评价范围需包含“特殊项目环境影响报告表”。

注2：省生态环境厅辐射处联系电话：63916234/63916236，地址：新城广场省政府前大楼11-21。进入省政府大门需提供身份证和单位介绍信，请注意携带。

附件2

陕西省辐射安全许可证许可办理指南

一、项目名称：辐射安全许可证行政许可

二、法律依据

1.《中华人民共和国放射性污染防治法》（主席令第六号）

第二十八条 第一款“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护的规定申请领取许可证，办理登记手续”。

第二十九条第一款“生产、销售、使用放射性同位素和加速器、中子发生器以及含放射源的射线装置的单位，应当在申请领取许可证前编制环境影响评价文件，报省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门审查批准；未经批准，有关部门不得颁发许可证。”

2.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）

第五条“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当依照本章规定取得许可证”。

第十一条“持证单位变更单位名称、地址、法定代表人的，应当在变更登记之日起20日内，向原发证机关申请办理许可证变更手续”。

第十二条“有下列情形之一的，持证单位应当按照原申请程序，重新申请领取许可证：

（一）改变所从事活动的种类或者范围的；

（二）新建或者改建、扩建生产、销售、使用设施或者场所的”。

第十三条“许可证有效期为5年。有效期届满，需要延续的，持证单位应当于许可证有效期届满30日前，向原发证机关提出延续申请。原发证机关应当自受理延续申请之日起，在许可证有效期届满前完成审查，符合条件的，予以延续；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由”。

第十四条“持证单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用放射性同位素和射线装置活动的，应当向原发证机关提出部分变更或者注销许可证申请，由原发证机关核查合格后，予以变更或者注销许可证”。

3.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环保总局令 第31号）

第七条 第一款“辐射工作单位在申请领取许可证前，应当组织编制或者填报环境影响评价文件，并依照国家规定程序报环境保护主管部门审批”。

4.《陕西省放射性污染防治条例》

第十三条 生产、销售、使用、贮存、运输放射性同位素和生产、销售、使用射线装置的单位，应当按照国家规定取得许可证或者批准文件后，方可从事相关活动。

放射性物品运输容器的设计、制造应当依照国家有关规定取得许可。

三、许可条件

（一）使用放射性同位素或使用射线装置的辐射工作单位申请领取许可证，应当具备下列条件：

1.环境影响评价文件通过审批；

2.使用Ⅰ类放射源的医疗单位，使用Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅱ类射线装置及拥有乙级非密封放射性物质工作场所的单位，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构；或至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；依据辐射安全关键岗位名录设有辐射安全关键岗位的，该岗位应当由注册核安全工程师担任。其他辐射工作单位应当有1名具有大专以上学历的技术人员专职或兼职负责辐射安全与环境保护管理工作；

2.从事生产（含分装）、销售、使用、运输放射性同位素的人员必须经辐射安全、防护及相关法律法规培训合格；

3.使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保护要求的放射源暂存库或设备；

4.放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施；

5.配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、辐射监测仪等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应有表面污染监测仪；

6.有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等；

7.有完善的辐射事故应急措施；

8.产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力，或者可行的处理方案；产生其他有害废气、废液、固体废物的，应提供符合国家法规规定的处置方案和措施；

9.使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗的单位，还应配备质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有一名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作。

（二）销售放射性同位素的申请领取许可证，应当具备下列条件：

1.环境影响评价文件通过审批；

2.设有专门的辐射安全与环境保护管理机构,或至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；

3.从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核；

4.需要暂存放射性同位素的，有满足辐射安全和防护、实体保护要求的暂存库或设备；

5.需要安装调试放射性同位素的，有满足防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射要求的安装调试场所；

6.具有符合国家相关规定要求的贮存、运输放射性同位素的包装容器；

7.运输放射性同位素能使用符合国家放射性同位素运输要求的运输工具；

8.配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、便携式辐射监测仪、表面污染监测仪等；

9.有健全的操作规程、岗位职责、安全保卫制度、辐射防护措施、台帐管理制度、人员培训计划和监测方案；

10.有完善的辐射事故应急措施。

（三）生产、销售射线装置的辐射工作单位申请领取许可证，应当具备下列条件：

1.环境影响评价文件通过审批；

2.设有专门的辐射安全与环境保护管理机构,或至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；

3.从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核；

4.射线装置生产、调试场所满足防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全要求；

5.配备必要的防护用品和监测仪器；

6.有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台帐管理制度、培训计划和监测方案；

7.有辐射事故应急措施。

四、许可权限

生产放射源，使用、销售Ⅰ类放射源（医疗使用Ⅰ类放射源除外），销售（含建造）、使用Ⅰ类射线装置，以及具有甲级非密封放射性物质工作场所的单位的许可证，由国务院生态环境主管部门（国家核安全局）审批颁发。

医疗使用Ⅰ类放射源，销售和使用Ⅱ类、Ⅲ类放射源，生产、销售和使用Ⅱ类射线装置，以及具有乙级非密封放射性物质工作场所单位的许可证，由省、自治区、直辖市人民政府生态环境（核安全）主管部门审批颁发。

前款规定之外单位的许可证，由设区市级人民政府生态环境主管部门审批颁发。

五、申请核技术利用项目辐射安全许可证申请文件分类

辐射安全许可证申请文件分类，按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，包括新申请、重新申领、延续、变更和注销申请五种类型。

新申请适用于申请单位新建核技术利用项目，在开展生产、销售、使用放射性同位素或射线装置活动前申请辐射安全许可证的情况。

重新申领适用于已经持有辐射安全许可证的单位，有以下两种情形之一：改变许可证规定的活动种类或者范围；新建、改建、扩建生产、销售、使用设施或者场所。

延续申请适用于持有辐射安全许可证的单位有效期届满（5年）需要延续的情况。

变更申请适用于持有辐射安全许可证的单位变更名称、地址和法定代表人等情况。

注销申请适用于持有辐射安全许可证的单位全部终止生产、销售、使用放射性同位素与射线装置活动的情况。

六、申请资料及说明

（一）新申请领取辐射安全许可证

1.申请资料目录：

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出申请；

⑵辐射安全许可事项申请文件；

⑶《辐射安全许可证申请表》；

⑷企业法人营业执照正、副本或事业单位法人证书正、副本及法定代表人身份证复印件，或相应的其它有效证书；

⑸单位辐射安全与环境保护管理机构或专职人员资料；

⑹辐射相关管理制度及辐射事故应急措施；

⑺辐射防护负责人和工作人员的培训合格证书；

⑻经审批的环境影响评价报告书（表）及批复文件或已备案的环境影响登记表；

★⑼放射性“三废”及其他危险废物处理方案；

★⑽建设项目竣工环境保护验收相关材料；

⑾市场主体环境信用承诺书；

⑿全套材料扫描件（PDF格式）电子版光盘。

2.申请资料说明：

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出申请

要求：注册并登录“全国核技术利用辐射安全申报系统”（网址：http://rr.mee.gov.cn），提出业务申请并按要求网上填写相关申请表格。

⑵辐射安全许可事项申请文件（参见附件2-1）

要求：申请的文件必须是红头文件，有文号，正文表达清晰、准确，并加盖单位公章的原件。

⑶《辐射安全许可证申请表》（参见附件2-2）

要求：按照填表说明填写，首页必须加盖本单位公章，辐射工作单位基本情况一表的最下方应由法定代表人签名，其内容要与申报系统中填写的内容一致。

内容包括辐射工作单位基本情况、辐射活动种类和范围、台账明细登记、监测报警仪器和辐射防护用品登记表、辐射安全与环境保护管理机构、辐射工作人员登记表共6份表格。

该表格必须登录核技术利用辐射安全监管系统（网址http://rr.mee.gov.cn/）填写完整并导出后打印。

⑷企业法人营业执照正、副本或事业单位法人证书正、副本及法定代表人身份证复印件，或相应的其它有效证书

要求：提交的复印件清晰，且应在有效期内，年度检验（测）记录齐全有效，申请项目应在经营范围内，并加盖单位公章。

⑸单位辐射安全与环境保护管理机构或专职人员资料

要求：①申请单位印发的成立辐射安全与环境保护管理机构的正式文件复印件（文件中需明确辐射安全专职管理人员及其职责）。②辐射安全专职管理人员资质证明材料（包括学历证书复印件、辐射安全与防护培训证书复印件）。

⑹辐射相关管理制度及辐射事故应急措施

要求：辐射相关管理制度包括：①辐射工作设备操作规程；②辐射设备维护、维修制度；③辐射防护和安全保卫制度；④执行“放射源转移、转让、收贮”等备案制度；⑤人员培训制度；⑥辐射人员岗位职责；⑦辐射工作场所监测制度；⑧辐射事故应急预案；★⑨质量保证大纲和质量控制检测计划（使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗的单位提供）。

⑺辐射工作人员通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核合格证

要求：提供合格证的复印件，合格证必须由有资质的培训机构颁发，内容真实有效，复印清晰（按照辐射工作人员登记表中人员顺序排列）。

⑻经审批的环境影响评价报告书（表）及批复文件或已备案的环境影响登记表

要求：环境影响评价报告书（表）必须由有资质的环评单位出具，并经有审批权的生态环境（核安全）主管部门批复同意。填报环境影响登记表的建设项目应按照国家相关要求在《建设项目环境影响登记表备案系统》中填报相关内容完成备案，登记表内容必须填报准确，内容全面。

★⑼放射性“三废”及其他危险废物处理方案

要求：产生放射性废气、废液、固体废物及其他危险废物（如X光胶片、洗片液等）的单位需要提供此材料。

★⑽建设项目竣工环境保护验收相关材料

要求：仅涉及射线装置的核技术利用单位应按照国家相关要求自主组织验收并提供相关材料。涉及放射性同位素的核技术利用项目，由省厅组织专家对其相关辐射防护设施、监测仪器的配备及相关制度建立等进行现场核查（包括对辐射工作场所通风、排水、安保、报警、电离辐射警示标志等辐射防护设施；辐射环境监测仪器或个人剂量报警仪、个人剂量计等监测设备；联合工作服、口罩、防护手套等防护用品及应急器材；相关规章制度与操作规程，人员培训与监测制度，个人剂量监测和健康监护体检档案建立等相关资料；人员资质、相关辐射设备台帐档案、应急方案等）。

注：申请资料目录前打星号“★”的为可选项，根据本单位实际选择提供。

（二）重新申领辐射安全许可证

1.申请资料目录：

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出申请；

⑵辐射安全许可事项正式申请文件；

⑶《辐射安全许可证申请表》《辐射安全许可证增项申请表》或《辐射安全许可证部分终止申请表》；

⑷监测报告及辐射工作人员体检报告；

⑸经审批的环境影响评价文件及批复文件或新增项目的辐射安全自评价分析报告（免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目）；

★⑹放射性“三废”及其他危险废物处理方案；

★⑺建设项目竣工环境保护验收相关材料；

⑻管理机构及相关人员证明材料；

⑼原许可证正、副本；

⑽市场主体环境信用承诺书；

⑾全套材料扫描件电子版光盘。

2.申请资料说明：

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出申请

要求：登录“全国核技术利用辐射安全申报系统”（网址：http://rr.mee.gov.cn），提出业务申请并按要求在网上填写相关表格。

⑵辐射安全许可事项正式申请文件（参见附件2-1）

要求：申请的文件必须是正式红头文件，正文表达清晰、准确，并加盖单位公章的原件。

⑶《辐射安全许可证申请表》《辐射安全许可证增项申请表》或《辐射安全许可证部分终止申请表》

《辐射安全许可证申请表》包括辐射工作单位基本情况、辐射活动种类和范围、台账明细登记、监测仪器、报警仪器和辐射防护用品登记表、辐射安全与环境保护管理机构、辐射工作人员登记表共6份表格。该表格须登录核技术利用辐射安全监管系统（网址http://rr.mee.gov.cn/）填写完整并导出后打印。《辐射安全许可证增项申请表》包括新增活动种类和范围、新增台账明细登记，或《辐射安全许可证部分终止申请表》包括终止活动种类和范围、终止台账明细登记（参见附件2-2、附件2-3和附件2-4）。

要求：根据许可申请内容，属于增项的提交《辐射安全许可证增项申请表》，属于部分终止的提交《辐射安全许可证部分终止申请表》，既有增项又有终止的均要填写并提供《辐射安全许可证申请表》，加盖本单位公章。

⑷监测报告及辐射工作人员体检报告

要求：具有辐射环境监测资质的辐射监测机构出具近一年以内的监测报告（内容包括：辐射工作场所监测、辐射环境γ空气吸收剂量率监测及辐射工作人员近一年个人剂量监测）。个人体检至少两年一次。

★⑸经审批的环境影响评价文件及批复文件或新增项目的辐射安全自评价分析报告

要求：环境影响评价文件及批复文件（环境影响登记表要求备案材料）。在已许可场所增加不超出已许可活动类别的增项，不需要编制环境影响评价文件，但须提交新增项目的辐射安全自评价分析报告，以证明各项辐射安全与防护设施、措施能够满足新增项目的安全防护要求，且新增项目和原有项目合并后对环境的影响符合原环境影响评价文件及批复要求。该材料可以由核技术利用单位自行编制，也可以委托有资质的专业机构编制（辐射安全自评价分析报告的格式与内容见附件2-5）。

★⑹放射性“三废”及其他危险废物处理方案

要求：产生放射性废气、废液、固体废物及其他危险废物（如X光胶片、洗片液等）的单位需要提供此材料。

★⑺建设项目竣工环境保护验收相关材料

要求：建设项目竣工环境保护验收相关材料包括已许可的核技术利用项目和新增射线装置或部分终止需退役的核技术利用项目竣工环境保护验收材料。新增放射性同位素核技术利用项目由省厅组织专家对其相关辐射防护设施、监测仪器及相关制度进行现场核查（包括对项目变更后辐射工作场所通风、排水、安保、报警、电离辐射警示标志等辐射防护设施；辐射环境监测仪器或个人剂量报警仪、个人剂量计等监测设备；联合工作服、口罩、防护手套等防护用品及应急器材；相关规章制度与操作规程，人员培训与监测制度，个人剂量监测和健康监护体检档案建立等相关资料；人员资质、相关辐射设备台帐档案、应急预案等管理与变更情况）。

⑻管理机构或专职人员证明材料

要求：提供本单位印发的设置该机构的正式文件复印件或者提供专（兼）职负责辐射安全与环境保护管理工作人员的证明材料（包括法规规定的与所从事核技术利用项目相适应的学历证书、辐射安全防护培训合格证等复印件）。

⑼许可证正、副本。

要求：原辐射安全许可证正、副本原件。

⑽市场主体环境信用承诺书

⑾全套材料扫描件（PDF格式）电子版光盘

要求：全套资料统一扫描为PDF格式文档，刻录成光盘

注：带星号“★”项目为可选项，根据项目类别和性质确定是否提供。

（三）延续辐射安全许可证

1.申请资料目录：

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出申请；

⑵辐射安全许可事项延续申请文件；

⑶《辐射安全许可证延续申请表》；

⑷监测报告；

⑸许可证有效期内的辐射安全防护工作总结；

★⑹该项目竣工环境保护验收相关材料；

⑺辐射工作人员名单、培训合格证、个人剂量档案和健康档案；

⑻原许可证正、副本；

★⑼专家组现场核查资料或近一年内生态环境主管部门现场检查笔录；

⑽市场主体环境信用承诺书；

⑾全套材料扫描件电子版光盘。

2.申请资料说明：

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出延续申请

要求：登录“全国核技术利用辐射安全申报系统”，（网址：http://rr.mee.gov.cn），提出延续业务申请并在网上按要求填写相关表格。

⑵辐射安全许可事项延续申请文件（参见附件2-1）

要求：申请的文件必须是正式红头，正文表达清晰、准确，加盖单位公章的正式文件原件，且须在许可证届满30日前提交申请。

⑶《辐射安全许可证延续申请表》（参见附件2-6）

要求：按照填表说明填写，并加盖本单位公章，其内容要与申报系统中填写的内容一致。

⑷监测报告

要求：具有相应资质的辐射环境监测机构出具近一年以内的监测报告（内容包括：辐射工作场所监测、辐射环境γ空气吸收剂量率监测）。

⑸许可证有效期内的辐射安全防护工作总结

要求：应包括许可证许可范围内所有核技术利用项目的辐射安全和防护设施的运行与维护，辐射安全和防护制度及措施的制定与落实，辐射工作人员变动及辐射安全和防护知识教育培训，放射性同位素与射线装置的最新台帐，辐射事故、事件的应急管理，监管部门提出整改要求的落实情况等工作内容。

★⑹该项目竣工环境保护验收相关材料

要求：对于按规定可以免做竣工环境保护验收的项目，可不提供此文件（如填报环境影响登记表的项目等）。

⑺辐射工作人员名单、培训合格证、个人剂量档案和健康档案

要求：持证期间辐射工作人员名单及其在岗培训、近一年的个人剂量档案、健康档案建立情况证明。

⑻原许可证正、副本

要求：原辐射安全许可证正、副本原件。

★⑼专家组现场核查资料

要求：对于使用、销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用、销售Ⅰ类、Ⅱ类射线装置，具有乙级非密封放射性工作场所的单位及持证期间存在违法行为、发生过辐射事故或受到过发证机关处罚的单位，由省厅组织专家进行现场核查并提出核查意见（如近一年内有县级以上生态环境主管部门对申请单位核技术利用项目进行现场执法检查的，可提供执法检查笔录及整改材料，不再组织专家进行现场核查。）。

⑽市场主体环境信用承诺书

⑾全套材料扫描件电子版光盘

要求：全套资料统一扫描为PDF格式文档，刻录成光盘。

注：带星号“★”项目为可选项，根据项目类别和性质确定是否提供。

（四）注销辐射安全许可证

1.申请资料目录：

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出申请；

⑵辐射安全许可事项注销申请文件；

⑶《辐射安全许可证注销申请表》；

⑷放射源收贮证明或射线装置处置证明材料；

★⑸辐射工作场所退役证明文件；

⑹许可证正、副本；

⑺市场主体环境信用承诺书；

⑻全套材料扫描件电子版光盘。

2.申请资料说明：

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出申请

要求：登录“全国核技术利用辐射安全申报系统”， （网址：http://rr.mee.gov.cn），提出注销或部分终止业务申请，在网上按要求填写相关表格。

⑵辐射安全许可事项注销申请文件（参见附件2-1）

要求：申请的文件必须是正式红头，正文表达清晰、准确，加盖单位公章的正式文件原件。

⑶《辐射安全许可证注销申请表》（参见附件2-7）

要求：按照填表说明填写，并加盖本单位公章，其内容要与申报系统中填写的内容一致。

⑷放射性同位素或射线装置台帐和相关证明

要求：持证期间转让的放射源收贮备案或豁免的证明文件，射线装置封存、处置的证明文件。

★⑸辐射工作场所退役证明文件

要求：对于符合《陕西省放射性污染防治条例》第二十三条规定的产生放射性污染的放射性同位素销售和使用场所、产生放射性污染的射线装置及其场所，终结运行后需提供由有许可权限环保部门出具的批复文件。

⑹许可证正、副本

要求：辐射安全许可证正、副本原件。

⑺市场主体环境信用承诺书

⑻全套材料扫描件电子版光盘

要求：全套资料统一扫描为PDF格式文档，刻录成光盘。

注：带星号“★”项目为可选项，根据项目类别和性质确定是否提供。

（五）变更辐射安全许可证

1.申请资料目录：

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出申请；

⑵辐射安全许可事项变更申请文件；

⑶《辐射安全许可证变更申请表》；

⑷企业法人营业执照正、副本或事业单位法人证书正、副本及法定代表人身份证复印件，或相应的其它有效证书；

⑸原许可证正、副本;

⑹市场主体环境信用承诺书;

⑺全套材料扫描件电子版光盘。

2.申请资料说明

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中提出变更申请

要求：登录“全国核技术利用辐射安全申报系统”，（网址：http://rr.mee.gov.cn），提出变更业务申请并按要求在网上填写相关表格。

⑵辐射安全许可事项变更申请文件（参见附件2-1）

要求：申请的文件必须是正式红头，正文表达清晰、准确，加盖单位公章的正式文件原件。

⑶《辐射安全许可证变更申请表》（参见附件2-8）

要求：按照填表说明填写，并加盖本单位公章，其内容要与申报系统中填写的内容一致。

⑷企业法人营业执照正、副本或事业单位法人证书正、副本及法定代表人身份证复印件，或相应的其它有效证书

要求：提交的变更后新营业执照的复印件清晰、且应在有效期内、年度检验记录齐全有效、申请项目应在经营范围内，并加盖单位公章。

⑸许可证正、副本

要求：许可证正、副本原件和复印清晰的复印件各一份。

⑹全套材料扫描件电子版光盘。

要求：全套资料统一扫描为PDF格式文档，刻录光盘。

七、许可审查期限：20个工作日

八、陕西省辐射安全许可证办理流程图（见附件2-9）

附件2-1

辐射安全许可申请事项文件模板

（红头）

（文号）

关于申请办理（重新办理、延续、注销、变更）

辐射安全许可证的请示

陕西省生态环境厅：

（正文内容）

联 系 人：xxx

联系方式：xxx

单位（盖章）

年   月   日

附件2-2

受理编号： 受理日期： 年 月 日

辐射安全许可证

申  请  表

申请文号：

申请单位                       （盖章）

申请日期

中华人民共和国环境保护部制

填  表  说  明

一、申请表封面右上角框内内容由环境保护部门填写。

二、申请单位应如实填写，内容准确完整，涂改无效。所附材料均使用A4规格纸打印（宋体小4号）或复印，并加盖申请单位骑缝章。

三、申请活动的种类和范围

（一）申请活动种类分为生产、销售、使用。

（二）申请活动范围分为Ⅰ类放射源、Ⅱ类放射源、Ⅲ类放射源、Ⅳ类放射源、Ⅴ类放射源、Ⅰ类射线装置、Ⅱ类射线装置、Ⅲ类射线装置。

（三）申请活动种类和范围填写申请许可种类和申请许可范围的组合，如生产Ⅰ类放射源和Ⅱ类放射源，使用Ⅰ类射线装置。

（四）特别的，生产、销售、使用非密封放射性物质的，申请活动种类和范围填写甲级非密封放射性物质工作场所、乙级非密封放射性物质工作场所或丙级非密封放射性物质工作场所。

建造Ⅰ类射线装置的，填写销售（含建造）Ⅰ类射线装置。

四、“日等效最大操作量”、“年最大用量”、“工作场所等级”按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）确定。

五、辐射安全许可内容申请应按环境影响评价文件中的放射性同位素与射线装置生产、销售、使用设计规模和内容进行填写。

辐射工作单位基本情况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮编 |  |
|  | 经度 |  | 纬度 |  |
| 联系方式 | 通讯地址 |  | 邮编 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 单位性质 |  | 行业分类 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
|  | 证件类型 |  | 号码 |  |
| 涉源 部门 | 序号 | 名 称 | 地 址 | 负责人 |
| 种类和范围 |  |
| 所附材料：（请在所提供材料前的□内打“√”） □1.企业法人营业执照或事业单位法人证正本复印件及法定代表人身份证复印件； □2.经审批的环境影响评价文件； □3.满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十三条至第十六条相应规定的证明材料； □4.环境保护主管部门要求提供的其他资料： 所附申报材料应按以上顺序排列，使用明显的标志区分，并装订成册。 法定代表人声明：本申请表所提供的全部资料均为真实信息。本人已熟悉《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）的要求，愿依法对本申请表的申请事项的安全和防护工作负责，并依法对其造成的放射性危害承担责任。 法定代表人签字： 日期： |

活动种类和范围

（一）放射源

| 序号 | 核素 | 类别 | 总活度(贝可)/ 活度（贝克）×枚数 | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

活动种类和范围

（二）非密封放射性物质

| 序号 | 工作场所名称 | 场所 等级 | 核素 | 日等效最大操作量(贝可) | 年最大用量(贝可) | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

活动种类和范围

（三）射线装置

| 序号 | 装置名称 | 类别 | 装置数量 | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

台帐明细登记

（一）放射源

| 序号 | 核素 | 出厂 日期 | 出厂活度 (贝可) | 标号 | 编码 | 类 别 | 用途 | 场所 | 来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |

台帐明细登记

（二）非密封放射性物质

| 序号 | 核素 | 总活度（贝可） | 频次 | 用途 | 来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |

台帐明细登记

（三）射线装置

| 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 类别 | 额定电压 （V，kV，MV） | 额定电流（mA，A） | 额定功率（W，kW） | 用途 | 场所 | 来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |

监测仪器、报警仪器和辐射防护用品登记表

| 序号 | 仪器名称 | 型 号 | 购置日期 | 仪器状态 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐射防护用品 |
| 名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 |
| 铅衣 |  | 铅帽 |  |
| 铅手套 |  | 铅眼镜 |  |
| 铅围裙 |  | 铅围脖 |  |
| 铅屏风 |  | 个人剂量计 |  |
| 其他 |  |

辐射安全与环境保护管理机构

及专/兼职管理人员表

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 | 姓名 |  | 电话 |  |
|  | 手机 |  | 传真 |  |
|  | Email |  |
| 序号 | 管理人员 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职务或职称 | 工作部门 | 专/兼职 |

辐射工作人员登记表

| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 出生 日期 | 证件 类型 | 号码 | 工作岗位 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 辐射安全与 防护培训时间 | 培训 证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2-3

辐射安全许可证增项申请表

申请文号：                  受理编号：              批准文号：  环辐审[    ]    号

| 单位名称 (盖章) |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 法定代表人 |  | 证件类型 |  | 号码 |  |
| 原许可活动种类和范围 | 增项后的活动种类和范围 |
| 经办人 |  | 电话 |  |
| 附 件 | 辐射安全许可证正、副本 新增内容的环评批复文件 其他 |
| 环保部门意见: □ 同意增项 □ 不同意增项（另附理由） (盖章) 经办人： 日期： |

填表说明：

1.活动种类或者范围，设施或者场所发生较大变化，重新申请许可证。

2.本表格式与内容不得擅自更改。

新增活动种类和范围

（一）放射源

| 序号 | 核素 | 类别 | 总活度(贝可)/ 活度（贝克）×枚数 | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

新增活动种类和范围

（二）非密封放射性物质

| 序号 | 工作场所名称 | 场所 等级 | 核素 | 日等效最大 操作量(贝可) | 年最大用量(贝可) | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

新增活动种类和范围

（三）射线装置

| 序号 | 装置名称 | 类别 | 装置数量 | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

新增台帐明细登记

（一）放射源

| 序号 | 核素 | 出厂 日期 | 出厂活度 (贝可) | 标号 | 编码 | 类 别 | 用途 | 场所 | 来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |

新增台帐明细登记

（二）非密封放射性物质

| 序号 | 核素 | 总活度（贝可） | 频次 | 用途 | 来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |

新增台帐明细登记

（三）射线装置

| 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 类别 | 额定电压 （V，kV，MV） | 额定电流（mA，A） | 额定功率（W，kW） | 用途 | 场所 | 来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |

附件2-4

辐射安全许可证部分终止申请表

申请文号：                  受理编号：              批准文号：  环辐审[    ]    号

| 单位名称 (盖章) |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 法定代表人 |  | 证件类型 |  | 号码 |  |
| 原许可活动种类和范围 | 部分终止后的活动种类和范围 |
| 经办人 |  | 电话 |  |
| 附 件 | 辐射安全许可证正、副本 其他 |
| 环保部门意见: □ 同意部分终止 □ 不同意部分终止（另附理由） (盖章) 经办人： 日期： |

填表说明：

- 部分终止后，再新增设施或者场所按照许可证申请或增项要求办理。

- 本表格式与内容不得擅自更改。

部分终止活动种类和范围

（一）放射源

| 序号 | 核素 | 类别 | 总活度(贝可)/ 活度（贝克）×枚数 | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

部分终止活动种类和范围

（二）非密封放射性物质

| 序号 | 工作场所名称 | 场所 等级 | 核素 | 日等效最大 操作量(贝可) | 年最大用量(贝可) | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

部分终止活动种类和范围

（三）射线装置

| 序号 | 装置名称 | 类别 | 装置数量 | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

终止台帐明细登记

（一）放射源

| 序号 | 核素 | 出厂 日期 | 出厂活度 (贝可) | 标号 | 编码 | 类 别 | 用途 | 场所 | 来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |

终止台帐明细登记

（二）非密封放射性物质

| 序号 | 核素 | 总活度（贝可） | 频次 | 用途 | 来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |

终止台帐明细登记

（三）射线装置

| 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 类别 | 额定电压 （V，kV，MV） | 额定电流（mA，A） | 额定功率（W，kW） | 用途 | 场所 | 来源/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |

附件2-4

辐射安全分析材料的格式与内容

1、概述

1.1 项目概况

简要介绍项目名称、地点、建设规模、建设性质，给出项目地理位置图和周边环境关系图。

1.2控制标准

给出国家标准及本项目的辐射工作人员和公众的辐射剂量约束值、辐射工作场所各关注点的辐射水平、表面污染控制水平、污染物浓度（比活度）等控制要求。

2、源项分析

2.1项目规模与基本参数

包括放射源的核素名称、活度、数量等；非密封放射性物质的核素名称、活度（比活度）、物理状态、日等效最大操作量、操作时间、年最大用量、毒性因子和操作方式等；射线装置的名称、型号、类型、射线种类、能量、电压、束流强度、有用线束范围、额定辐射输出剂量率和泄漏射线剂量率等。

2.2设备与工艺分析

描述项目所含的设备组成、工作方式、工作原理、工艺流程，明确工艺流程中的涉源环节及各个环节的岗位设置及人员配备、工艺操作方式和操作时间等内容。

改建、扩建项目应对原有工艺及其可能存在的问题或不足、工艺的改进情况进行分析。

2.3污染源项及放射性废物

分析项目运行产生的污染源项，包括辐射源项和其他对人员有潜在危害的源项（臭氧、氮氧化物等）；项目运行可能产生放射性废物的，给出放射性废物的种类、来源、产生量、活度（活度浓度、比活度）、排放及处理方式等。

3 、辐射安全与防护措施

描述项目的布局情况，给出项目的平面布局图、剖面图以及周围毗邻关系图，并说明各场所的用途及功能、工作区域的分区原则及其区域划分。说明项目的屏蔽设计情况，在附图中标注相关参数。

说明项目的辐射安全与防护设施及其功能，包括设施组成、位置（安全设施位置应标于平面布局图上）、安全保护功能及实现过程，并给出辐射安全联锁的逻辑关系图。对非密封放射性物质工作场所和项目可能产生感生放射性气体的场所还应该叙述工作区域的气流组织，卫生通过间及其防止或清除污染措施的设置或设计（标于平面布局图上）。

描述三废治理的设施或三废的处理、处置方案，给出废旧放射源的处理方案或送贮计划安排。

4 、辐射影响分析

根据项目的特点及场所屏蔽情况，分析项目运行可能产生的辐射照射途径，估算项目周围主要关注点的辐射水平（说明采取的屏蔽计算模式，给出计算依据、参数以及必要的示意图）。

结合项目工艺流程中各个环节的岗位设置及人员配备、工艺操作方式和操作时间等因素，估算项目运行可能致辐射工作人员和项目周围关注点人员的附加辐射剂量。

改、扩建项目可根据有资质单位出具的辐射监测数据和其它资料进行推算。

5 、结论

根据国家有关法律、法规、标准，结合项目运行和事故工况下可能存在的辐射影响，从安全设施的可靠性、屏蔽防护的有效性及事故预防措施的可行性等方面给出结论。

附件2-6

辐射安全许可证延续申请表

受理文号：

| 单位名称 (盖章) |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 单位电话 |  |
|  | 证件类型 |  | 号 码 |  |
| 种类和范围 |  | 证书编号 |  |
| 有效期至 | 年 月 日 | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经办人 |  | 电话 |  |
| 附 件 | 辐射安全许可证正、副本复印件 监测报告 许可证有效期内的辐射安全防护工作总结 其他 |
| 经办人： 日期： |

填表说明：

1.监测报告包括延期当年的个人剂量监测和辐射环境监测。

2.本表格式与内容不得擅自更改。

附件2-7

辐射安全许可证注销申请表

申请文号：                  受理编号：                  批准文号：

| 单位名称 (盖章) |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 证件类型 |  | 号码 |  |
| 种类和范围 |  | 证书编号 |  |
| 有效期至 | 年 月 日 | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经办人 |  | 电话 |  |
| 附件 | 辐射安全许可证正、副本 废旧放射源回收（收贮）备案表 已获批准的放射性工作场所退役证明材料 其他 |
| 环保部门意见: □ 同意注销，原许可证正、副本收回 □ 不同意注销（另附理由） (盖章) 经办人： 日期： |

填表说明：

本表格式与内容不得擅自更改。

附件2-8

辐射安全许可证变更申请表

（变更单位名称、地址、法定代表人）

申请文号：                  受理编号：                  批准文号：

|  | 原核准事项 | 变更后的事项 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 （盖章） |  |  |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 姓名 |  |
|  | 证件类型 |  | 证件类型 |  |
|  | 号码 |  | 号码 |  |
| 种类和范围 |  | 证书编号 |  |
| 有效期至 | 年 月 日 | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经办人 |  | 电话 |  |
| 附 件 | 辐射安全许可证正、副本 变更后的企业法人营业执照或事业单位法人证书正、副本复印件 变更后的法定代表人身份证复印件 其他 |
| 环保部门意见: □ 同意变更 □ 不同意变更（另附理由） (盖章) 经办人： 日期： |

填表说明：

- 本表格式与内容不得擅自更改。

2.“变更后的事项”未变更的填写“—”；单位盖章须盖变更后的单位公章。

附件2-9

陕西省辐射安全许可证办理流程图

附件3

陕西省放射性同位素转让审批及备案程序

一、项目名称：放射性同位素转让审批及备案程序

二、法律依据

1.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）

第十九条“申请转让放射性同位素，应当符合下列要求：
（一）转出、转入单位持有与所从事活动相符的许可证；
（二）转入单位具有放射性同位素使用期满后的处理方案；
（三）转让双方已经签订书面转让协议。”
     第二十条“转让放射性同位素，由转入单位向其所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门提出申请，并提交符合本条例第十九条规定要求的证明材料。
    省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门应当自受理申请之日起15个工作日内完成审查，符合条件的，予以批准；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。”
     第二十一条“放射性同位素的转出、转入单位应当在转让活动完成之日起20日内，分别向其所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门备案。”

2.《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》

第二十八条“生产、进口放射源的单位销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源给其他单位使用的，应当与使用放射源的单位签订废旧放射源返回协议。

转让Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的，转让双方应当签订废旧放射源返回协议。进口放射源转让时，转入单位应当取得原出口方负责回收的承诺文件副本。”

第二十九条“使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的单位应当在放射源闲置或者废弃后三个月内，按照废旧放射源返回协议规定，将废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方。确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交具备相应资质的放射性废物集中贮存单位（以下简称“废旧放射源收贮单位”）贮存，并承担相关费用。

废旧放射源收贮单位，应当依法取得环境保护部颁发的使用（含收贮）辐射安全许可证，并在资质许可范围内收贮废旧放射源和被放射性污染的物品。”

3.《陕西省放射性污染防治条例》

第十六条“销售或者转让放射性同位素、射线装置，应当在持有辐射安全许可证的单位之间进行。禁止向无辐射安全许可证或者超出许可证规定种类、范围的单位销售或者转让放射性同位素、射线装置。

销售或者转让放射性同位素的，应当按照国家有关规定办理转让审批及备案手续。

销售或者转让射线装置的，购置或者转入单位应当在接收射线装置后二十日内，持相关资料向县级以上环境保护行政主管部门办理登记手续。”

三、申请资料及说明

（一）放射源转让

⑴放射源转让申请文件

要求：申请的文件必须是正式红头，正文表达清晰、准确，加盖单位公章的正式文件原件）。

⑵在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中填写并提交放射源或非密封放射性物质转让申请表

要求：登录“全国核技术利用辐射安全申报系统”网址： http://rr.mee.gov.cn，直接在网上填写。

⑶转入、转出单位的辐射安全许可证正、副本复印件一份

要求：缩印成 A4大小，复印清晰，加盖单位公章。

⑷放射性同位素使用期满后的处理方案一份

要求：放射源、放射性废物的送交、处置必须符合法律法规的相关要求，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类密封源使用期满后须缴回生产单位或转出方，确实无法缴回的可送缴陕西省放射性废物收贮管理中心收贮。处理方案必须加盖单位公章。

⑸转让双方签订的转让协议一份

要求：转让协议必须真实有效，加盖双方公章，且与申请内容一致。

（二）相关备案说明

转入、转出、进口、出口放射性同位素的单位以及废旧放射源回收（收贮）单位应当在相关活动完成之日起20日内同时完成网上备案和书面备案。

密封放射源：持已批准的转让审批表原件和密封放射源编码卡复印件各1份；

放射性同位素进、出口：密封放射源持已批准的进、出口审批表复印件和编码卡复印件各1份；

废旧放射源回收（收贮）：持废旧放射源回收（收贮）备案表原件4份、废旧放射源回收证明和编码卡复印件1份。

四、审批办理

1.辐射处在收到放射性同位素转让或备案申请后，须在1个工作日内完成审批。

2.对符合上述规定条件的放射性同位素转让或备案申请，由辐射处在转让审批表或备案表中填署意见，报主管厅领导审批；不符合条件的，由辐射处将申请退回申请单位并说明不予批准的理由。

3. 辐射处办理和审核人员必须认真审核相关申请资料，并对自己的审批结论负责。

附件3-1

放射源转让审批表

申请文号：                  受理编号：                  批准文号：

| 转入单位填写 | 转出单位填写 |
| --- | --- |
| 单位名称(盖章)： 证书编号： 通讯地址： 邮编: 经办人： 电话/传真： | 单位名称(盖章)： 证书编号： 通讯地址： 邮编: 经办人： 电话/传真： |
| 转入理由： □ 销售 □ 使用 □ 其他 |
| 附件： □ 1.转入单位许可证 □ 2.转出单位许可证 □ 3.转让协议 □ 4.废旧放射源处理方案 □ 5.放射源编码卡 □ 6.其他 |
| 放射源清单（总计 枚） |
| 序号 | 核素 | 出厂日期 | 出厂活度（Bq） | 标号 | 编码 | 类别 | 用途 |
| 转入单位所在地省级环保部门审批意见: □ 同意转入 □ 不同意转入（另附理由） (盖章) 经办人： 日期： |

填表说明：

1．本表一式4份，转入单位、转出单位及各自所在地的省级环境保护部门各1份，有效期为6个月。

2．本表格式与内容不得擅自更改，清单容量不够的，审批表可增加行数，分多页打印，每页加盖转入单位和转出单位公章。

3．转让活动完成之日起20日内，转入、转出单位应将本表送各自所在地省级环境保护部门1份。

附件3-2

非密封放射性物质转让审批表

申请文号：                    受理编号：                   批准文号：

| 转入单位填写 | 转出单位填写 |
| --- | --- |
| 单位名称(盖章)： 证书编号： 通讯地址： 邮编: 经办人： 电话/传真： | 单位名称(盖章)： 证书编号： 通讯地址： 邮编: 经办人： 电话/传真： |
| 转入理由： □ 销售 □ 使用 □ 其他 |
| 附件： □ 1.转入单位许可证 □ 2.转出单位许可证 □ 3.转让协议 □ 4.放射性废物处理方案 □ 5.其他 |
| 非密封放射性物质清单 |
| 序号 | 核素 | 总活度（Bq） | 频次（ 次/ 个月） | 用途 |
| 转入单位所在地省级环保部门审批意见: □ 同意转入 □ 不同意转入（另附由） (盖章) 经办人： 日期： |

填表说明：

1．本表一式4份，转入单位、转出单位及各自所在地的省级环境保护部门各1份，有效期为6个月。

2．本表格式与内容不得擅自更改，清单容量不够的，审批表分多页打印，并加盖转入和转出单位公章。

3．转让活动完成之日起20日内，转入、转出单位应将本表送各自所在地省级环境保护部门1份。

附件3-3

废旧放射源回收（收贮）备案表

申请文号：                    受理编号：                    文号：

| 送贮单位填写 | 接收单位填写 |
| --- | --- |
| 单位名称(盖章)： 证书编号： 通讯地址： 经办人： 电话/传真： 邮编: | 单位名称(盖章)： 证书编号： 通讯地址： 经办人： 电话/传真： 邮编: |
| 回收（收贮）时间 | 年 月 日 |
| 附件： □ 1. 送贮单位许可证 □ 2. 接收单位许可证 □ 3. 放射源编码卡及废源回收证明复印件 □ 4. 其他 |
| 放射源清单（总计 枚） |
| 序号 | 核素 | 出厂日期 | 出厂活度（Bq） | 标号 | 编码 | 类别 | 用途 |
| 送贮单位所在地省级环保部门备案: □ 已备案 (盖章) 经办人： 日期： |
| 接收单位所在地省级环保部门备案： □ 已备案 （盖章） 经办人： 日期： |

填表说明：

1．本表一式四份，送交单位、接收单位及各自所在地的省级环境保护部门各1份，有效期为6个月。

2．本表格式与内容不得擅自更改。放射源清单容量不够的，可另附放射源清单，并加盖送交单位和接收单位公章。

附件3-4

陕西省放射性同位素转让审批工作程序流程图

备注：

放射源转让申请所附相关资料：

1.放射性同位素转让正式申请文件一份（文件必须套红头、有文号，且加盖单位公章，原件。）；

2.转入、转出单位的辐射安全许可证正、副本复印件各一份（A4大小，复印清晰，加盖单位公章。）；

3.放射性同位素转让审批表（根据业务内容，提交《放射源转让审批表》或《非密封放射性物质转让审批表》一式四份（不得手写），须与申报系统中填写的内容一致；加盖双方单位公章。）；

4.放射性同位素使用期满后的处理方案一份（放射源、放射性废物的送交、处置必须符合法律法规的相关要求）；

5.转让双方签订的转让协议一份（转让协议必须真实有效，加盖双方公章，且与申请内容一致。）。

办理时限：

辐射安全管理处在收到放射性同位素转让或备案申请后，须在1个工作日内完成审批。

附件4

陕西省放射性同位素异地备案办事指南

一、项目名称：放射性同位素异地使用备案

二、法律依据

1.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）

第二十五条“使用放射性同位素的单位需要将放射性同位素转移到外省、自治区、直辖市使用的，应当持许可证复印件向使用地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门备案，并接受当地环境保护主管部门的监督管理。”

2.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》

第三十五条“使用放射性同位素的单位需要将放射性同位素转移到外省、自治区、直辖市使用的，应当于活动实施前10日内持许可证复印件向使用地省级环境保护主管部门备案，书面报告移出地省级环境保护主管部门，并接受使用地环境保护主管部门的监督管理。

书面报告的内容应当包括该放射性同位素的核素、活度、转移时间和地点、辐射安全负责人和联系电话等内容；转移放射源的还应提供放射源标号和编码。

使用单位应当在活动结束后20日内到使用地省级环境保护主管部门办理备案注销手续，并书面告知移出地省级环境保护主管部门。”

3.《陕西省放射性污染防治条例》

第十七条“跨省转移使用放射性同位素的单位，应当按照国家规定办理备案手续。

跨设区的市行政区转移使用放射性同位素和射线装置的单位，应当于活动实施前、结束后十日内，向转出地和转入地设区的市环境保护行政主管部门分别办理登记、注销手续。

转移使用放射性同位素和射线装置从事探伤、测井等作业的，在作业地应当具有符合国家相关标准规定的暂存场所或者设施。作业地环境保护行政主管部门应当对转入的放射源与射线装置进行现场监督管理。”

第十八条“需要委托开展放射性同位素和射线装置作业的建设单位，应当委托已取得辐射安全许可证的单位承担，并持受委托单位的辐射安全许可等有关证明文件，向作业地设区的市环境保护行政主管部门备案。”

三、申请资料及说明

⑴在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中填写放射源或非密封放射性物质异地使用备案表并提起申请（登录“全国核技术利用辐射安全申报系统”网址：http://rr.mee.gov.cn）；

⑵放射源或非密封放射性物质异地使用备案表（A4大小，一式5份，样表见附件4-2）

⑶委托开展放射性同位素作业单位在所属设区市级生态环境主管部门完成备案的证明材料（样表见附件4-3）；

⑷异地作业单位的辐射安全许可证正、副本复印件一份（A4大小，复印清晰，加盖单位公章。）；

⑸满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设施的证明材料1份，须附有效的证明材料及平面图；

⑹事故应急预案、管理制度、操作规程、仪器清单、防护用品、监测仪器及校准证书、运输工具、应急器材、人员资质等文件证明材料各1份。

四、审批办理

1.辐射处在收到放射性同位素异地使用备案申请后，须在1个工作日内完成备案办理。

2.对符合上述规定条件的放射性同位素异地使用备案申请，由辐射处在备案表中填署意见，报主管厅领导审签；不符合条件的，由辐射处将申请退回申请单位并说明不予办理的理由。

3.辐射处办理和审核人员必须认真审核相关申请资料，并对自己的办理结果负责。

附件4-1

陕西省放射性同位素异地备案流程图

涉源单位在入陕作业备案时应报备的相关资料：

1．《放射性同位素异地使用备案表》5份；

2．《辐射安全许可证》正副本复印件各1份；

3．满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库的证明材料1份，须附有效的使用证明及平面图；

4．事故应急预案、管理制度、操作规程、仪器清单、防护用品、监测仪器、运输工具、应急器材、人员资质等文件证明材料各1份；

附件4-2

放射源异地使用备案表

申请文号：                    受理编号：                    文号：

| 单位名称(盖章) |  |
| --- | --- |
| 证书编号 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 辐射安全负责人 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 |  | 电话 |  |
| 放射源清单（总计 枚） |
| 序号 | 核素 | 出厂日期 | 出厂活度（Bq） | 标号 | 编码 | 类别 | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 异地作业内容 | 石油勘探随钻测井作业 |
| 计划作业详细地址 | 陕西省榆林市榆阳区芹河乡黄沙七墩村 | 接受单位 | 壳牌中国勘探与生产有限公司 |
| 计划作业起止时间 | 自 至 |
| 经办人 |  |  |  |
| 附件： □ 1. 辐射安全许可证 □ 2. 辐射事故应急预案 □ 3. 操作规程 □ 4. 其他 |
| 使用（移入）地省级环保部门备案: □ 已备案 (盖章) 经办人： 日期： | 移出地省级环保部门备案: □ 已备案 (盖章) 经办人： 日期： |
| 使用（移入）地省级环保部门备案注销: □备案注销 （盖章） 经办人： 日期： | 移出地省级环保部门备案注销: □备案注销 （盖章） 经办人： 日期： |

填表说明：

1．本表一式5份，辐射工作单位应当于转移活动实施前10日内，分别向使用地和移出地省级生态环境部门备案，并接受使用地生态环境部门的监督管理。辐射工作单位完成备案后，将本表送使用地、移出地省级生态环境部门各一份，自存3份。

2．辐射工作单位应当在活动结束后20日内，分别向使用地和移出地省级生态环境部门注销备案。辐射工作单位完成备案注销后，再将本表各1份送使用地、移出地省级生态环境部门。

非密封放射性物质异地使用备案表

申请文号：                    受理编号：                    文号：

| 单位名称(盖章) |  |
| --- | --- |
| 证书编号 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 辐射安全负责人 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 |  | 电话 |  |
| 非密封放射性物质清单 |
| 序号 | 核素 | 总活度(Bq) | 频次(次/个月) | 用途 |
| 1 |  |  |  | 放射性同位素示踪 |
| 异地作业内容 |  |
| 计划作业详细地址 |  | 接受单位 |  |
| 计划作业起止时间 | 自 至 |
| 经办人 |  | 电话 |  |
| 附件： □ 1. 辐射安全许可证 □ 2. 辐射事故应急预案 □ 3. 操作规程 □ 4. 其他 |
| 使用（移入）地省级环保部门备案: □ 已备案 (盖章) 经办人： 日期： | 移出地省级环保部门备案: □ 已备案 (盖章) 经办人： 日期： |
| 使用（移入）地省级环保部门备案注销: □备案注销 （盖章） 经办人： 日期： | 移出地省级环保部门备案注销: □备案注销 （盖章） 经办人： 日期： |

填表说明：

1．本表一式5份，辐射工作单位应当于转移活动实施前10日内，分别向使用地和移出地省级生态环境部门备案，并接受使用地生态环境部门的监督管理。辐射工作单位完成备案后，将本表送使用地、移出地省级生态环境部门各一份，自存3份。

2．辐射工作单位应当在活动结束后20日内，分别向使用地和移出地省级生态环境部门注销备案。辐射工作单位完成备案注销后，再将本表各1份送使用地、移出地省级生态环境部门。

附件4-3

流动放射性同位素和射线装置作业备案表

申请文号：                    受理编号：                    备案文号：

| （委托方）单位名称（盖章）： |
| --- |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |
| 辐射安全负责人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 经办人 |  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| （受托方）单位名称（盖章）： |
| 委托作业事项 |  |
| 受托方联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 计划作业地点 |  |
| 计划作业起止时间 | 自 年 月 日至 年 月 日 |
| 计划作业具体内容 |  |
| 附件材料清单（受托方） | □ 辐射安全许可证正、副本复印件 □ 辐射安全管理制度及辐射事故应急措施 □ 相关暂存、分装、运输等合同证明 □ 其他 |
| 备案意见 | 1、你单位依法承担辐射污染防治第一责任人的责任，对所委托辐射作业的环境安全负总体责任； 2、你单位应将辐射安全纳入管理工作计划，并设立专门监管机构，建立健全相关责任制度，采取有效措施防治辐射污染；在委托实施辐射作业前，应认真核查受托方的辐射安全相关手续、确保所有手续、材料的真实性； 3、你单位在委托工作期间，必须作好安全防护和事故应急工作；发现受托方违反相关法律法规的，要及时向当地环保部门报告。 |
| 委托单位主管部门意见： □已审核 (盖章) 经办人： 日期： | 市级环保主管部门意见： □已备案 (盖章) 经办人： 日期： |

填表说明：1.本表一式4份由委托方在作业地市级生态环境部门备案；

2.本表格式与内容不得擅自更改，填写内容一栏容量不够的，可另附清单页，并加盖本单位公章。

附件5

陕西省放射性同位素野外示踪试验

许可办理指南

一、项目名称：放射性同位素野外示踪试验行政许可

二、法律依据

1.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）

第三十六条第二款“在野外进行放射性同位素示踪试验的，应当经省级以上人民政府环境保护主管部门商同级有关部门批准方可进行”。

三、许可条件

（一）持有有效的《辐射安全许可证》；

（二）实验项目经环境影响评价是可行的、影响可接受；

（三）具备从事示踪试验并符合国家有关安全和防护标准要求，划出安全防护区域和设置明显放射性标志的地点；

（四）制定合适的试验方案；

（五）有与所从事活动规模相适应的、具备相应专业知识和防护知识及健康条件的专业技术人员及必要的辐射安全和防护管理人员；

（六）具备必要的辐射防护设施和监测仪器；

（七）有辐射事故应急措施；

四、申请资料

（一）申请资料目录：

⑴放射性同位素示踪试验申请文件；

⑵申请单位的《辐射安全许可证》正本、副本复印件；

⑶所在设区市级政府生态环境行政主管部门预审意见；

⑷经审批的环境影响评价文件及批复文件；

⑸市场主体环境信用承诺书；

⑹全套材料扫描件电子版光盘。

（二）申请资料说明：

⑴放射性同位素示踪试验申请文件

要求：文件必须套红头、有文号，且加盖单位公章，原件。

⑵申请单位的《辐射安全许可证》正本、副本复印件

要求：《辐射安全许可证》印鉴齐全并在有效期内，且复印件与原件一致。

⑶所在设区市级政府生态环境行政主管部门预审意见。

要求：所在设区市级政府生态环境行政主管部门书面预审查意见原件一份；示踪试验需要跨设区市的，还应持有所跨设区市级政府生态环境行政主管部门书面预审查意见原件一份。

⑷经审批的环境影响评价文件及批复文件

要求：环境影响评价文件必须由有资质的环评单位出具，并经省生态环境厅批复同意。

⑸市场主体环境信用承诺书；

⑹全套材料扫描件电子版光盘。

五、许可审查期限：20个工作日

六、陕西省放射性同位素野外示踪试验许可办理流程图（参见附件5-1）

附件5-1

陕西省放射性同位素野外示踪试验许可办理流程图

备注：

相关申请资料：

1.放射性同位素示踪试验申请文件（文件必须套红头、有文号，且加盖单位公章，原件。）；

2.申请单位的《辐射安全许可证》正本、副本复印件（《辐射安全许可证》印鉴齐全并在有效期内，且复印件与原件一致）；

3.所在设区市级政府生态环境行政主管部门预审意见。

4.经审批的环境影响评价资料及批复文件。

附件6

陕西省辐射类建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收许可办理指南

一、行政许可名称：辐射类建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收

二、法律依据

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月30日主席令第五十八号，2015年4月24日予以修改）第十四条：建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日主席令第七十七号）第十四条：建设项目的环境噪声污染防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目在投入生产或者使用之前，其环境噪声污染防治设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收；达不到国家规定要求的，该建设项目不得投入生产或者使用。

《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（环保总局第13号令）第十四条 环境保护行政主管部门应自收到建设项目竣工环境保护验收之日起30日内，完成验收。

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定，建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，在新修改的《中华人民共和国水污染防治法》生效实施前或者《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。

三、申请资料

1.申请资料目录：

⑴申请文件；

⑵《辐射类建设项目竣工环境保护验收申请表》；

⑶验收监测调查报告；

★⑷环境监理报告。

⑸市场主体环境信用承诺书；

⑹全套材料扫描件电子版光盘。

注：带星号“★”项目为可选项，根据项目类别和性质确定是否提供。

2.申请资料说明

⑴申请文件

要求: 由项目单位提交正式红头申请文件，内容包括申请办理的事项、联系人及电话号码。

⑵《辐射类建设项目竣工环境保护验收申请表》（参见附件6-1）

要求：由项目单位根据实际情况如实填写。

⑶验收监测调查报告

要求:应提交由有资质单位出具的辐射环境验收监测调查报告。建设项目涉及国家秘密、商业秘密的，还应提交删除涉密信息后的验收监测调查报告全文和理由说明报告。建设单位在提交建设项目验收监测调查报告前，应依法主动公开建设项目验收监测调查报告全本信息。

★⑷环境监理报告

要求：直流输电工程项目和500千伏以上交流输变电工程还应提交环境监理报告。

⑸市场主体环境信用承诺书；

⑹全套材料扫描件电子版光盘。

四、审查内容

（一）建设前期辐射防护与环境保护审查、备案手续完备，相关资料档案完整无误；

（二）辐射防护设施及固废、噪声等防治设施已按照报备的环境影响评价文件和设计文件要求建成或者落实，其防治污染能力满足主体工程的需要；

（三）辐射防护和相关污染防治设施安装质量符合有关专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

（四）监测仪器及监测项目、点位、监测结果以及项目单位辐射安全管理机构设置、人员配备等符合环境影响文件和有关规定的要求；

五、审查期限：审查期限为30日。

六、示范文本

《辐射类建设项目竣工环境保护验收申请表》（参见附件6-1）

七、陕西省辐射类建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收许可办理流程图（参见附件6-2）

附件6-1

## 辐射类建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收申请表

项 目 名 称

建 设 单 位                                  （盖章）

法定代表人

联  系  人

联 系 电 话

邮 政 编 码

邮 寄 地 址

陕西省生态环境厅制

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收申请） |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） |  |
| 建设地点 |  |
| 行业主管部门或隶属集团 |  |
| 建设项目性质（新建、改扩建、技术改造） |  |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 |  |
| 项目审批、核准、备案机关及批准文号、时间 |  |
| 环境影响报告书(表)编制单位 |  |
| 项目设计单位 |  |
| 环境监理单位 |  |
| 环保验收调查或监测单位 |  |
| 工程实际总投资（万元） |  |
| 辐射防护及环保投资（万元） |  |
| 建设项目开工日期 |  |
| 同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 |  |
| 建设项目投入试生产（试运行）日期 |  |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） |  |  |  |
| 辐射防护与污染防治设施和措施 |  |  |  |
| 其他相关环保要求 |  |  |  |

注：1.表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况如实填写。

2.表中栏目位置填写不下的可另加附页。

表三   验收组意见

组长：（签字） 年 月 日

表四 验收组名单

| 职 别 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| （副组长） |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |

表五 省级生态环境行政主管部门意见

经办人（签字） 审核人（签字）： 年 月 日 年 月 日 审批人（签字）： 年 月 日

附件6-2

陕西省辐射类建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收许可办理流程图

注：相关咨询电话：63916234（省生态环境厅辐射处）。

陕西省生态环境厅办公室                  2018年12月4日印发

# Text boxes

陕西省生态环境厅办公室文件